Забележка:

Този документ е в съответствие с изискванията на ISO 27001:2013, Приложение А, А.11

ПОЛИТИКА ЗА ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ

Тази Политика е част от цялостната Политика за информационна сигурност на Организацията и е насочена към прилагане на система, ред и правила за предотвратяване на неупълномощен физически достъп до работните помещения на Организацията, вкл. общите помещения и пространства на сградата – входно пространство, гараж и подход към него, прилежащи пространства около сградата.

Основната цел на тази Политика е да осигури, че активите на Организацията са разположени в защитени помещения, осигуурени  чрез система за сигурност, подходящи бариери и механизми за контрол на физическия достъп, предпазващи ги от неупълномощен достъп, увреждане и др. злонамерени действия.

1. Основни елементи на системата за физическата сигурност

Системата за физическа сигурност се изгражда на две нива за контрол на физическия достъп:

Първо ниво – осигурява физически контрол и наблюдение на достъпа до:

- входното пространство на сградата, в която са разположени работните помещения (офисите) на Организацията, вкл. асансьор, вътрешни стълби, подход към подземния гараж на сградата – контрола и наблюдението се осъществява визуално от физическата охрана на сградата

- външен подход за гаража - контрола и наблюдението се осъществява от физическата охрана на сградата, чрез система за видео-наблюдение и управление на физическа бариера

- прилежащи пространства около сградата - контрола и наблюдението се осъществява от физическата охрана на сградата, чрез система за видео-наблюдение

Второ ниво  – осигурява физически контрол и регистрация на достъпа до:

- работните помещения на Организацията (офисите) - контрола и регистрацията се извършва от автоматизирана система за контрол на достъпа

- технологично помещение на организацията (зала за сървъри) - контрола и регистрацията се извършва от автоматизирана система за контрол на достъпа

Всички работни помещения (офиси) и технологичното помещение на организацията (зала за сървъри) са обект на непрекъснат контрол, осъществяващ се чрез автоматизирана система – СОТ и физическа реакция / проверка, извършвана от специализиран екип, непосредствено след получен сигнал за възникнало на събитие по физическата сигурност.

Всички работни помещения (офиси) и технологичното помещение на Организацията (зала за сървъри) са обект на контрол за възникване на пожар.

Всички активи в работните и технологични помещения на Организацията се разполагат в обхвата / обзора на инсталираните контролни датчици и системи, елементи на СОТ и/ или други.

Всички работни помещения (офиси), зали за срещи, складово помещение, и технологичното помещение на Организацията (зала за сървъри) са обект на контрол и от автономна система за непрекъснато видеонаблюдение.

Централното електрозахранването на основното техническото оборудване (компютри, сървъри и др.), в работните и технологични помещения на организацията се резервира централизирано при случай на изключване и/или електрически аномалии, чрез система за непрекъсваемо захранване, осигуряващо достатъчно технологично време за реакция на персонала.

Окабеляването за електрическото.захранване и за компютърната мрежа на Организацията се монтират / полагат в технологични пространства (под пода, под тавана), в съответните канали и с изолация, осигуряващ защитата им от интерференция и/или прослушване (в случай, че този риск е ясно определен и изисква противодействие).

2. Документи на организацията, свързани с физическата сигурност

- Инструкция за ред и правила за физическата сигурност в офисите на организацията

- Записи от автоматизираната система за контрол на физическия достъп до работните и технологични помещения на организацията.

- Дневник за контрол на достъпа;

- Видеозаписи от системата за видеонаблюдение.

Организацията прилага и други, специализирани мерки за физическа защита на информацията , свързани с изпълнението на ЗЗКИ и Правилниказа неговото прилагане.